## sanitetski materijal
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE
OIB: 45235833809
Josipa Huttlera 2
31 000 Osijek
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: JDN-41/26 SANITETSKI MATERIJAL
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.
Nije prihvatljivo korigiranje, brisanje ili precrtavanje zadane stavke Troškovnika.
RAZNI POTROŠNI SANITETSKI MATERIJAL
Red. Broj | Naziv robe - opis | Jedinica mjere | Planirana količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Jedinična cijena (sa PDV-om) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | Iznos PDV-a | Ukupna cijena (sa PDV-om) | Opis pakiranja (kom/pak)
1 | Bubrežnjak kartonski jednokratni | kom | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Drvene špatule jednokratne | kom | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Samoljepljive elektrode za monitoring i EKG | kom | 9300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednokratni kateter za kateterizaciju mokraćnog mjehura broj 16 (silikonski) sa balonom za fiksiranje | kom | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednokratni kateter za kateterizaciju mokraćnog mjehura broj 18 (silikonski) sa balonom za fiksiranje | kom | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednokratni kateter za kateterizaciju mokraćnog mjehura broj 20 (silikonski) sa balonom za fiksiranje | kom | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednokratni kateter za kateterizaciju mokraćnog mjehura broj 22 (silikonski) sa balonom za fiksiranje | kom | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednokratni kateter za kateterizaciju mokraćnog mjehura broj 24 (silikonski) sa balonom za fiksiranje | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Elektrovodljivi gel za sprječavanje elektrostatskog otpora kože kod defibrilacije tuba 250 ml | tuba | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Maska za kisik sa rezervoarom za odrasle | kom | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Maska za kisik sa rezervoarom za djecu | kom | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Maska za kisik za odrasle | kom | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Maska za kisik za djecu | kom | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Sterilna ljepljiva traka za sanaciju površinskih rana (manjih) veličina 3x75 | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Polietenska plastična cijev za nazalno davanje kisika (nazalna sonda)-odrasli | kom | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Polietenska plastična cijev za nazalno davanje kisika (nazalna sonda)-djeca | kom | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Celulozni jednoslojni, jednokratna zaštita za krevet-strečere- bijele boje, u roli (veličina 60cm x 80m) | kom | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Jednokratni nožići s plastičnom drškom za kirurške incizije i dr. | kom | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jednokratne guk trake za kontrolu šećera u krvi | kom | 10500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Endotrahealni tubus cuff 2.5mm/10 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Endotrahealni tubus cuff 3.5 mm/10 - polietilenska plastična prozirna cijev za održavanje prohodnosti dišnog puta | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Endotrahealni tubus cuff 4,5mm/10 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Endotrahealni tubus cuff 6.0 mm/10 - polietilenska plastična prozirna cijev za održavanje prohodnosti dišnog puta | kom | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Endotrahealni tubus cuff 6.5 mm/10 - polietilenska plastična prozirna cijev za održavanje prohodnosti dišnog puta | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Endotrahealni tubus cuff 7.0mm/10 | kom | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Endotrahealni tubus cuff 7.5mm/10 | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Endotrahealni tubus cuff 8.0mm/10 | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Endotrahealni tubus cuff 9.0 mm/10 - polietilenska plastična prozirna cijev za održavanje prohodnosti dišnog puta | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vata zavojna, 100% pamuk za 1000g | kg | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Orofaringeralni tubus (airway) br. 3 - polietilenska plastična cijev za otvaranje gorenjeg dišnog puta | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Orofaringeralni tubus (airway) br. 4 - polietilenska plastična cijev za otvaranje gornjeg dišnog puta | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Orofaringeralni tubus (airway) br. 5 - polietilenska plastična cijev za otvaranje gornjeg dišnog puta | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kateter aspiracijski CH 12 - plastična fleksibilna cijev za aspiraciju, sukciranje | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kateter aspiracijski CH 8 - plastična fleksibilna cijev za aspiraciju, sukciranje | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kateter aspiracijski CH 18 - plastična fleksibilna cijev za aspiraciju, sukciranje | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kateter aspiracijski CH 16 | kom | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Endotrahealni tubus cuff 3,0 mm/10 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Endotrahealni tubus cuff. 4,0 mm/10 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Endotrahealni tubus cuff 5,0 mm/10 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Endotrahealni tubus cuff 5,5 mm/10 | kom | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Endotrahealni tubus cuff 8.5mm/10 | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Elektrode quick combo pedijatrijska | set | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Elektrode quick combo odrasli | set | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Antibakterijski filter za samošireći balon | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | FILTER bakterijski, hidrofobni za aspiratore, 6 mm | kom | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | I-gel maska broj 3 | kom | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | I-gel maska broj 4 | kom | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | I-gel maska broj 2 | kom | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | I-gel maska broj 5 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Nazofaringealni tubus CH 30 | kom | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Nazofaringealni tubus CH 28 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Nazofaringealni tubus CH 32 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Nazofaringealni tubus CH 16 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Nazofaringealni tubus CH 12 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Nazofaringealni tubus CH 18 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Nazofaringealni tubus CH20 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Nazofaringealni tubus CH 26 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Instillagel almed | kom | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Toplomjer bez žive | kom | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Betaderm 8cmx6cm | kom | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Folija za utopljavanje | kom | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Poveska po esmarhu, platnena | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Yankauer set za sukciju | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Yankauer kateter 10mm | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ACS ventil za prsni koš | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Igla za dekompresiju tenzijskog pneumotoraksa | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Vrećica za povračanje sa sredstvom za geliranje | kom | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Okovratnik za imobilizaciju "Stifneck Select" za odrasle, podesiv u 4 veličine | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Okovratnik za imobilizaciju "Stifneck Select" za djecu, podesiv u 4 veličine | kom | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Set za porod | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Kleme za pupkovinu | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Rukavice kirurške br. 7 - sterilne kirurške rukavice za sterilan rad na terenu, s talkom, pakovane 1 par | par | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Rukavice kirurške br. 8 - sterilne kirurške rukavice za sterilan rad na terenu, s talkom, pakovane 1 par | par | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠPRICE I IGLE
74 | Šprice PVC 2 ml - jednokratna PVC štrcaljka za aplikaciju lijeka (I.M. I I.V.) | kom | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Šprice PVC 5 ml - jednokratna PVC štrcaljka za aplikaciju lijeka (I.M. I I.V.) | kom | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Šprice PVC 10 ml - jednokratna PVC štrcaljka za aplikaciju lijeka (I.M. I I.V.) | kom | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Šprice PVC 20 ml - jednokratna PVC štrcaljka za aplikaciju lijeka (I.M. I I.V.) | kom | 1760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 18g | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 20g | kom | 6800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 22g | kom | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 24g | kom | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 16g braunila) | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Kanila I.V. s portom za iniciranje, krilcima za fiksiranje i stoperom za krv,od hidrofobnog materijala 14g braunila) | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Injekcijske igle 0,8x40 | kom | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Injekcijske igle 0,6x30 | kom | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Injekcijske igle 1,20x40 | kom | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Minivenski sistem 22 g - fleksibilni minivenski sistem s ugrđenim metalnim nastavkom za I.V. aplikacije lijeka | kom | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Set za davanje infuzije | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAVOJNI MATERIJAL
89 | Brzopovojni/individualni prvi zavoj broj 1, 8cm x 3m 100%pamuk sa ugrađenim jastučićem za ranu | kom | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Flaster tkana traka od umjetne svile acetat (TAFFET) porozna, čvrsta neelastična, koja se dobro trga u oba smjera dimenzije 2,5 x 9,14 kom | kom | 384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Gaza sterilna 1 m - sterilna gaza za previjanje i zaustavljanje krvarenja na terenu i sl. | kom | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Gaza sterilna 1/2 m - sterilna gaza za previjanje i zaustavljanje krvarenja na terenu i sl. | kom | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Kaliko zavoj, zavoj pamučni 10cm širine x 5m dužine sa utkanim rubom | kom | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Kaliko zavoj, zavoj pamučni 15cm širine x 5m dužine sa utkanim rubom | kom | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Kaliko zavoj, zavoj pamučni 5cm širine x 5 m dužine sa utkanim rubom | kom | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Komprese nesterilne, dimenzije 10cm x20cm, netkani materijal velike moći upijanja, 6 slojeva | kom | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Komprese sterilne 7,5 x 7,5 cm 8 slojeva | kom | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Komprese sterilne 5 x 5 cm 8 slojeva | kom | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Mrežica 25m B - kutija od 25 m | kutija | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Mrežica 25m C - kutija od 25m | kutija | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Mrežica 25m D - kutija od 25m | kutija | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Vazelinska sterilna gaza 10cm x 10cm | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Brzopovojni/individualni prvi zavoj broj 1, 8cm x 3m 100%pamuk sa ugrađenim jastučićem za ranu | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Brzopovojni/individualni prvi zavoj broj 2, 10cm x 5m 100%pamuk sa ugrađenim jastučićem za ranu | kom | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Brzopovojni/individualni prvi zavoj broj 3, 12cm x 5m 100% pamuk sa ugrađenim jastučićeem za ranu | kom | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | L&R trokutasta marama | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEZINFICIJENSI
107 | Anetiseptik za dezinfekciju ruku, 500ml - 0,8g klorheksidindiglukonata u 80% etanolu | boca polietilen | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Alkoholni tupfer - kutija 100 komada | kutija | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Hydrogenii peroxidum (solutio diluta 3%) | boca polietilen | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Alkohol etanol 70% denatur 1000 ml | boca polietilen | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Maramice s alkoholnim dezinficijensom (a'100 komada) | pakovanje | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Alkohol etanol 70% denatur 1000 ml | boca polietilen | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALO
113 | Pištolj za intraosealni pristup za odrasle | kom | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Pištolj za intraosealni pristup za djecu | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
(potpis i pečat)
(datum)